CAHIER TECHNIQUE ET SPECIFICATIONS
PLATEFORME DOMOTIQUE MULTI-IMMEUBLES

Version préparatoire pour l’équipe de développement

| Document | Description |
| --- | --- |
| Objet | Spécifications fonctionnelles et techniques d’une application web de supervision, configuration, contrôle et optimisation énergétique pour immeubles connectés. |
| Public cible | Développeur backend, développeur frontend, architecte logiciel, intégrateur IoT, chef de projet. |
| Périmètre | Multi-immeubles, multi-étages, espaces communs, appartements, pièces, capteurs, actionneurs, énergie et routines. |
| Hypothèse | Les capteurs et la logique de remontée existent déjà. Le document se concentre sur l’application logicielle, les API, les données, la visualisation et l’automatisation. |

# 1. Contexte et objectif

Le projet consiste à mettre en place une plateforme logicielle de domotique pour immeubles. La plateforme doit fournir une vision 360 du bâtiment, permettre la configuration dynamique des capteurs et actionneurs, visualiser les données à différents niveaux de granularité et contrôler à distance les équipements compatibles.

La solution doit être pensée dès le départ comme une plateforme multi-sites. Elle doit pouvoir gérer plusieurs immeubles, puis pour chaque immeuble des étages, espaces communs, appartements, pièces et équipements connectés.

Centraliser la supervision des capteurs et actionneurs.

Permettre l’ajout dynamique de nouveaux équipements sans intervention dans le code.

Visualiser les données par capteur, pièce, appartement, étage, espace commun et immeuble.

Contrôler à distance les équipements dotés d’actionneurs.

Analyser et projeter la consommation énergétique.

Créer des routines automatiques basées sur les seuils, les présences, les horaires et les prévisions de consommation.

# 2. Périmètre fonctionnel

| Module | Fonctions principales |
| --- | --- |
| Référentiel bâtiment | Créer immeubles, étages, espaces communs, appartements, pièces et zones techniques. |
| Référentiel équipements | Créer types de capteurs, capteurs, actionneurs, profils techniques et identifiants IoT. |
| Supervision | Afficher données temps réel, historique, disponibilité, état des capteurs et alertes. |
| Contrôle distant | Envoyer commandes ON/OFF, consignes, modes et paramètres vers les actionneurs. |
| Energie intelligente | Estimer consommation, calculer coûts, projeter consommation future et identifier dérives. |
| Automatisation | Créer règles conditionnelles déclenchant alertes ou commandes automatiques. |
| Administration | Gérer utilisateurs, rôles, permissions, journaux et paramètres généraux. |

# 3. Hiérarchie fonctionnelle du bâtiment

La modélisation doit être flexible afin de placer un capteur à différents niveaux : immeuble, étage, espace commun, appartement ou pièce.

Plateforme
 └── Immeuble
      ├── Etage
      │    ├── Espace commun
      │    ├── Zone technique
      │    ├── Appartement
      │    │    └── Pièce
      │    │         └── Capteurs / Actionneurs
      │    └── Capteurs d'étage
      └── Capteurs globaux immeuble

| Niveau | Exemples | Equipements possibles |
| --- | --- | --- |
| Immeuble | Immeuble A, Immeuble B | Compteur général, alarme générale, capteur météo, passerelle IoT. |
| Etage | RDC, Etage 1, Etage 2 | Présence couloir, luminosité, caméra, détecteur fumée. |
| Espace commun | Hall, parking, escalier | Lumière, accès porte, détection présence, qualité air. |
| Appartement | Appartement 101 | Compteur appartement, serrure connectée, consommation globale. |
| Pièce | Salon, chambre, cuisine | Température, climatisation, lampe, prise intelligente. |

# 4. Diagramme de cas d’utilisation PlantUML

Le diagramme suivant décrit les principaux acteurs et les cas d’utilisation de la plateforme.

@startuml
left to right direction
skinparam shadowing false
actor "Super administrateur" as Admin
actor "Gestionnaire immeuble" as Manager
actor "Technicien" as Tech
actor "Résident" as Resident
actor "Superviseur énergie" as EnergyUser
rectangle "Plateforme domotique" {
  usecase "Gérer immeubles" as UC1
  usecase "Configurer étages\nappartements et pièces" as UC2
  usecase "Enrôler capteurs\net actionneurs" as UC3
  usecase "Visualiser données" as UC4
  usecase "Contrôler actionneurs" as UC5
  usecase "Suivre consommation" as UC6
  usecase "Créer routines" as UC7
  usecase "Recevoir alertes" as UC8
  usecase "Gérer utilisateurs" as UC9
}
Admin --> UC1
Admin --> UC2
Admin --> UC3
Admin --> UC9
Manager --> UC4
Manager --> UC5
Manager --> UC8
Tech --> UC3
Tech --> UC8
Resident --> UC4
Resident --> UC5
EnergyUser --> UC6
EnergyUser --> UC7
EnergyUser --> UC8
@enduml

# 5. Spécifications fonctionnelles détaillées

| ID | Fonction | Description |
| --- | --- | --- |
| SF-001 | Gestion multi-immeubles | Le système doit permettre de créer, modifier, désactiver et consulter plusieurs immeubles. |
| SF-002 | Gestion des niveaux | Le système doit permettre de créer des étages, espaces communs, zones techniques, appartements et pièces. |
| SF-003 | Affectation des équipements | Le système doit permettre d’associer un capteur ou actionneur à n’importe quel niveau du bâtiment. |
| SF-004 | Identifiant unique équipement | Chaque équipement doit posséder un identifiant unique utilisé dans les remontées IoT. |
| SF-005 | Types d’équipements | Le système doit gérer les capteurs simples, les actionneurs et les équipements hybrides. |
| SF-006 | Visualisation temps réel | La plateforme doit afficher la dernière valeur reçue, l’état et la date de dernière activité. |
| SF-007 | Historique | La plateforme doit conserver et afficher les mesures historiques par période. |
| SF-008 | Contrôle distant | Le système doit permettre d’envoyer une commande vers un actionneur autorisé. |
| SF-009 | Alertes | Le système doit générer des alertes sur seuil, panne, inactivité ou anomalie. |
| SF-010 | Profil énergétique | Chaque équipement monitoré peut disposer d’un profil énergétique. |
| SF-011 | Projection énergétique | Le système doit estimer la consommation future à partir des tendances historiques. |
| SF-012 | Routines | Le système doit permettre de créer des règles conditionnelles déclenchant des actions. |
| SF-013 | Traçabilité | Toutes les commandes, alertes et modifications de configuration doivent être journalisées. |
| SF-014 | Permissions | L’accès aux données doit dépendre du rôle et du périmètre utilisateur. |

# 6. Types de capteurs et actionneurs

| Type | Catégorie | Données remontées | Commandes possibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Température | Capteur | temperature, unité °C, batterie, signal | Aucune |
| Humidité | Capteur | humidité %, batterie, signal | Aucune |
| Présence | Capteur | presence=true/false | Aucune |
| Accès porte | Hybride possible | état ouvert/fermé, événement accès | verrouiller, déverrouiller |
| Lumière | Actionneur/hybride | état ON/OFF, puissance estimée | ON, OFF, intensité |
| Climatiseur | Actionneur/hybride | état, température cible, mode, puissance | ON, OFF, mode, température |
| Prise intelligente | Hybride | état, puissance, consommation | ON, OFF |
| Compteur énergie | Capteur | kWh, puissance instantanée | Aucune |

# 7. Architecture technique cible

L’architecture recommandée sépare clairement la couche IoT, le backend, la base de données, l’interface web et le moteur d’automatisation.

@startuml
skinparam componentStyle rectangle
skinparam shadowing false
skinparam packageStyle rectangle
left to right direction
actor "Administrateur\nGestionnaire\nTechnicien" as User
package "Interface Web" {
  [Dashboard 360] as Dash
  [Gestion bâtiments] as BldUI
  [Gestion capteurs] as DevUI
  [Routines énergie] as RuleUI
}
package "Backend applicatif" {
  [API REST] as API
  [Service Référentiel] as Ref
  [Service IoT] as IOT
  [Service Energie] as Energy
  [Moteur de règles] as Rules
  [Service Alertes] as Alerts
}
package "Couche IoT" {
  [Gateway HTTP/MQTT] as Gateway
  [Broker MQTT] as MQTT
}
database "PostgreSQL" as DB
queue "File événements" as Q
cloud "Capteurs\nActionneurs" as Devices
User --> Dash
Dash --> API
BldUI --> API
DevUI --> API
RuleUI --> API
Devices --> Gateway
Gateway --> MQTT
MQTT --> IOT
API --> Ref
API --> IOT
API --> Energy
IOT --> DB
Ref --> DB
Energy --> DB
IOT --> Q
Q --> Rules
Rules --> Alerts
Rules --> IOT : commandes
Alerts --> Dash
@enduml

| Composant | Rôle |
| --- | --- |
| Frontend web | Interface de configuration, supervision, énergie, routines et administration. |
| API REST | Point d’entrée sécurisé pour le frontend et les intégrations externes. |
| Service IoT | Réception des mesures, validation des devices, gestion des commandes. |
| Broker MQTT | Communication temps réel avec gateways et actionneurs lorsque le protocole est disponible. |
| PostgreSQL | Stockage des référentiels, mesures, commandes, règles et alertes. |
| Moteur de règles | Evaluation des conditions, génération d’alertes et déclenchement des commandes. |
| Service énergie | Calculs de consommation, coûts, projections et recommandations. |

# 8. Modèle de données conceptuel

@startuml
skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false
class Building {
  id
  name
  address
  status
}
class Floor {
  id
  name
  levelNumber
}
class Zone {
  id
  name
  type: common_area | technical_area
}
class Apartment {
  id
  number
  occupantName
}
class Room {
  id
  name
  usage
}
class Device {
  id
  uniqueIdentifier
  name
  category: sensor | actuator | hybrid
  protocol
  status
  lastSeenAt
}
class DeviceType {
  id
  code
  label
  unit
}
class Reading {
  id
  value
  unit
  receivedAt
}
class EnergyProfile {
  id
  nominalPowerWatt
  kwhPrice
  dailyThreshold
  monthlyThreshold
  canBeAutoCut
}
class Command {
  id
  command
  payload
  status
  sentAt
  executedAt
}
class AutomationRule {
  id
  name
  enabled
  priority
}
Building "1" -- "0..*" Floor
Floor "1" -- "0..*" Zone
Floor "1" -- "0..*" Apartment
Apartment "1" -- "0..*" Room
Building "1" -- "0..*" Device
Floor "0..1" -- "0..*" Device
Zone "0..1" -- "0..*" Device
Apartment "0..1" -- "0..*" Device
Room "0..1" -- "0..*" Device
DeviceType "1" -- "0..*" Device
Device "1" -- "0..*" Reading
Device "1" -- "0..1" EnergyProfile
Device "1" -- "0..*" Command
AutomationRule "0..*" -- "0..*" Device
@enduml

| Entité | Description |
| --- | --- |
| Building | Immeuble supervisé par la plateforme. |
| Floor | Etage rattaché à un immeuble. |
| Zone | Espace commun ou zone technique. |
| Apartment | Appartement situé dans un étage. |
| Room | Pièce rattachée à un appartement. |
| Device | Capteur, actionneur ou équipement hybride. |
| DeviceType | Type métier de l’équipement. |
| Reading | Mesure remontée par un équipement. |
| EnergyProfile | Caractéristiques énergétiques associées à un équipement. |
| Command | Commande envoyée à un actionneur. |
| AutomationRule | Routine automatique définie par l’utilisateur. |

# 9. Spécifications techniques

| Thème | Recommandation |
| --- | --- |
| Backend | Laravel, Django, Spring Boot ou Node.js. Choisir une architecture modulaire avec services séparés logiquement. |
| Frontend | Angular, React ou Vue.js avec composants réutilisables pour tableaux, graphiques, filtres et formulaires. |
| Base de données | PostgreSQL recommandé. Prévoir index sur device_id, received_at, building_id, floor_id. |
| Temps réel | WebSocket côté interface, MQTT côté IoT si possible. |
| API | REST JSON pour configuration et ingestion. Possibilité GraphQL plus tard pour les dashboards. |
| Authentification | JWT, OAuth2 ou Keycloak si la plateforme doit évoluer vers un SI plus large. |
| Traçabilité | Audit log obligatoire pour commandes, modifications critiques et routines. |
| Scalabilité | Prévoir séparation entre ingestion IoT, API utilisateur et jobs énergétiques. |

# 10. API de remontée des données

Les capteurs doivent envoyer leurs données à partir de leur identifiant unique. La plateforme doit valider l’identifiant, le statut et éventuellement la signature ou clé API.

POST /api/iot/readings
Content-Type: application/json
Authorization: ApiKey <gateway_key>

{
  "device_id": "BAT-A-F01-APT101-SALON-TEMP-001",
  "value": 27.4,
  "unit": "°C",
  "timestamp": "2026-05-15T14:35:00Z",
  "metadata": {
    "battery": 82,
    "signal": -91,
    "protocol": "LoRaWAN"
  }
}

@startuml
skinparam shadowing false
actor Capteur
participant "Gateway / API IoT" as Gateway
participant "Service IoT" as IOT
participant "PostgreSQL" as DB
participant "Moteur de règles" as Rules
participant "Service Alertes" as Alerts
Capteur -> Gateway : POST /api/iot/readings\n{device_id, value, unit, timestamp}
Gateway -> IOT : valider signature + format
IOT -> DB : rechercher device par uniqueIdentifier
alt device connu et actif
  IOT -> DB : enregistrer reading
  IOT -> Rules : publier événement mesure
  Rules -> DB : évaluer règles associées
  alt seuil dépassé ou condition vraie
    Rules -> Alerts : créer alerte / commande
  end
  IOT --> Gateway : 200 OK
else device inconnu ou inactif
  IOT -> DB : journaliser rejet
  IOT --> Gateway : 400/403
end
@enduml

# 11. API de commande des actionneurs

POST /api/iot/devices/{device_id}/command
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>

{
  "command": "OFF",
  "payload": {
    "target_temperature": null,
    "mode": null
  },
  "reason": "Consommation prévue dépassée"
}

@startuml
skinparam shadowing false
actor Gestionnaire
participant "Interface Web" as UI
participant "API REST" as API
participant "Service IoT" as IOT
participant "Broker MQTT / Gateway" as Broker
participant "Actionneur" as Device
participant "PostgreSQL" as DB
Gestionnaire -> UI : Cliquer sur OFF / ON
UI -> API : POST /devices/{id}/command
API -> IOT : vérifier droits + état device
IOT -> DB : créer commande status=PENDING
IOT -> Broker : publier commande
Broker -> Device : transmettre commande
Device --> Broker : accusé d'exécution
Broker --> IOT : retour status=EXECUTED/FAILED
IOT -> DB : mettre à jour commande
IOT --> API : résultat commande
API --> UI : afficher confirmation
@enduml

# 12. Gestion intelligente de l’énergie

Chaque équipement consommateur d’énergie peut être associé à un profil énergétique. Le système doit pouvoir estimer la consommation passée et projeter la consommation future.

| Champ | Description |
| --- | --- |
| nominal_power_watt | Puissance nominale de l’équipement en watts. |
| voltage | Tension, par exemple 220 V. |
| average_consumption | Consommation moyenne si connue. |
| kwh_price | Prix du kWh pour estimation financière. |
| daily_threshold | Seuil journalier autorisé. |
| monthly_threshold | Seuil mensuel autorisé. |
| can_be_auto_cut | Indique si le système peut couper automatiquement l’équipement. |
| priority | Criticité : faible, normale, critique. |

Formule de base : consommation kWh = puissance W x durée h / 1000.

Exemple : un climatiseur de 1200 W utilisé pendant 5 h consomme environ 6 kWh. Si le kWh coûte 120 FCFA, le coût estimé est 720 FCFA.

@startuml
skinparam shadowing false
start
:Recevoir événement ON/OFF ou mesure consommation;
:Identifier device et profil énergétique;
if (Puissance nominale définie ?) then (oui)
  :Calculer durée d'utilisation;
  :Consommation = puissance * durée / 1000;
  :Cumuler jour / mois / appartement / immeuble;
else (non)
  :Utiliser mesure réelle si disponible;
endif
:Calculer coût estimé;
:Projeter fin de journée / mois;
if (projection > seuil ?) then (oui)
  :Créer alerte énergétique;
  if (device peut être coupé automatiquement ?) then (oui)
    :Évaluer règle d'autorisation;
    :Envoyer commande OFF si condition validée;
  endif
endif
:Mettre à jour dashboard énergie;
stop
@enduml

# 13. Routines et moteur de règles

Le moteur de règles doit permettre de créer des automatisations simples sans modifier le code applicatif.

{
  "name": "Extinction automatique clim salon",
  "enabled": true,
  "conditions": [
    {
      "device": "PRESENCE-SALON-001",
      "metric": "presence",
      "operator": "=",
      "value": false,
      "duration_minutes": 15
    },
    {
      "device": "CLIM-SALON-001",
      "metric": "projected_daily_consumption",
      "operator": ">",
      "value": 10
    }
  ],
  "actions": [
    {
      "device": "CLIM-SALON-001",
      "command": "OFF"
    }
  ]
}

| Type de règle | Exemple |
| --- | --- |
| Confort | Si température > 28 °C et présence détectée, allumer le climatiseur. |
| Economie énergie | Si lumière allumée et aucune présence depuis 10 minutes, éteindre la lumière. |
| Sécurité | Si porte ouverte après 23h, créer une alerte et notifier le gestionnaire. |
| Projection | Si la consommation prévue dépasse le seuil journalier, désactiver les équipements non critiques. |

# 14. Interfaces attendues

| Ecran | Description |
| --- | --- |
| Connexion | Authentification utilisateur avec gestion des rôles. |
| Dashboard global | Vue multi-immeubles : alertes, consommation, équipements actifs, incidents. |
| Détail immeuble | Vue par étage, espaces communs, appartements et capteurs associés. |
| Gestion équipements | CRUD capteurs/actionneurs, profils techniques et énergétiques. |
| Visualisation capteur | Dernière valeur, historique, courbes et état. |
| Contrôle actionneur | Envoi de commande et suivi de l’exécution. |
| Energie | Consommation par immeuble, étage, appartement, pièce et équipement. |
| Routines | Création, activation, désactivation et test des règles. |
| Alertes | Liste, statut, criticité, affectation et résolution. |
| Administration | Utilisateurs, rôles, droits, paramètres, logs. |

# 15. Sécurité et droits d’accès

| Rôle | Droits principaux |
| --- | --- |
| Super administrateur | Tous les droits sur toute la plateforme. |
| Gestionnaire immeuble | Gestion et supervision des immeubles affectés. |
| Technicien | Configuration capteurs, maintenance et diagnostic. |
| Résident | Accès limité à son appartement et aux équipements autorisés. |
| Superviseur énergie | Accès aux rapports, projections, seuils et routines énergie. |

Toutes les API doivent être protégées par authentification.

Les commandes sur actionneurs doivent être journalisées.

Les commandes critiques peuvent nécessiter une confirmation.

Les accès résidents doivent être strictement limités à leur périmètre.

Les clés API des gateways doivent être révocables.

# 16. Journalisation et supervision technique

Journal des mesures reçues et rejetées.

Journal des commandes envoyées, exécutées ou échouées.

Journal des connexions utilisateurs.

Journal des modifications de configuration.

Statut des gateways et fréquence des dernières remontées.

Détection des capteurs silencieux ou incohérents.

# 17. Plan de développement recommandé

| Phase | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Socle référentiel | Immeubles, étages, appartements, pièces, devices, rôles. |
| Phase 2 | Ingestion et monitoring | API readings, stockage, dashboard, historique, alertes simples. |
| Phase 3 | Contrôle distant | Commandes actionneurs, retour d’exécution, journalisation. |
| Phase 4 | Energie intelligente | Profils énergétiques, calculs, coûts, projections. |
| Phase 5 | Automatisation | Moteur de règles, routines, scénarios avancés. |
| Phase 6 | Industrialisation | Tests, sécurité, supervision, déploiement production. |

# 18. Critères d’acceptation

Un utilisateur peut créer un immeuble complet avec étages, appartements, pièces et espaces communs.

Un capteur peut être ajouté dynamiquement avec un identifiant unique.

Une mesure envoyée par API est stockée et visible dans l’interface.

Un actionneur peut recevoir une commande depuis l’interface.

Les historiques sont consultables par capteur et par niveau bâtiment.

La consommation estimée est calculée pour les équipements configurés.

Une routine peut déclencher une alerte ou une commande automatique.

Les droits d’accès empêchent un utilisateur de voir les immeubles non autorisés.

# 19. Annexes - Liste des diagrammes PlantUML inclus

Diagramme de cas d’utilisation.

Diagramme d’architecture applicative.

Diagramme de classes du domaine.

Diagramme de séquence de remontée des données.

Diagramme de séquence de commande actionneur.

Diagramme d’activité du calcul énergétique.

# 20. Conclusion

La plateforme proposée doit devenir un socle de supervision et de pilotage intelligent des immeubles connectés. Elle doit être évolutive, modulaire et capable de s’intégrer aux protocoles IoT existants. Le développeur devra prioriser un modèle de données robuste, une interface dynamique, une API propre et un moteur de règles suffisamment flexible pour accompagner les futurs besoins de domotique avancée.